Для формирования заказа на поставку Блока фильтров.

Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в «Акционерную компанию ОЗНА»: bkns@ozna.ru

| Опросный лист на Блок фильтров |
| --- |
| Предприятие-Заказчик |  |
| Адрес |  |
| Тел./факс: |  |
| Контактное лицо |  |
| 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1.1 | Район строительства |  |
| 1.2 | Строительно-климатическая зона района строительства и подрайон в соответствии СНиП 23-01-99* |  |
| 1.3 | Расчетная зимняя температура окружающего воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01-99* |  |
| 1.4 | Абсолютная температура окружающего воздуха |  |
| 1.5 | Район и расчетное значение веса снегового покрова по СН 20.13330-2011, СНиП 2.01.07-85* |  |
| 1.6 | Район и нормативное значение ветрового давления по СН 20.13330-2011, СНиП 2.01.07-85* |  |
| 1.7 | Сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2011. СНиП II-7-81*, баллов |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 2.1.1 | Наименование оборудования |  |
| 2.1.2 | Назначение |  |
| 2.1.3 | Количество, шт. |  |
| 2.1.4 | Источник |  |
| 2.1.5 | Объемный расход, м³ /сутки |  |
| 2.1.6 | Номинальное давление, МПа |  |
| 2.1.7 | Температура рабочей среды, °С |  |
| 2.1.8 | Исходное содержание механических примесей, мг/л |  |
| 2.1.9 | Допустимое содержание механических примесей в очищенной среде, мг/л |  |
| 2.1.10 | Фракционный состав механических примесей в исходной среде |  |
| 2.1.11 | Количество ступеней очистки |  |
| 2.1.12 | Количество линий |  |
| 2.1.13 | Необходимая тонкость очистки предварительной ступени, мкм |  |
| 2.1.14 | Необходимая тонкость очистки финишной ступени, мкм |  |
| 2.1.15 | Исполнение в блок-боксе |  |
| 2.1.16 | Материальное исполнение арматуры, трубопроводов |  |
| 2.1.17 | Потребляемая мощность установки, кВт |  |
| 2.1.18 | Напряжение, В |  |
| 2.2 ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ |
| 2.2.1 | Рабочая среда |  |
| 2.2.2 | Рабочее давление, МПа |  |
| 2.2.3 | Температура, °C |  |
| 2.2.4 | Рабочая среда |  |
|  | - плотность (кг/м3) |  |
|  | - минерализация (г/л) |  |
|  | - газонасыщенность (м3/м3) |  |
|  | - рН |  |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| 3.1 | Указать марку контроллера |  |
| 3.2 | Кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала |  |
|  |  | Типа ROXTEC |  |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ |
| 4.1 | Кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала |  |
|  |  | Типа ROXTEC |  |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| 5.1 | Указать категорию электроснабжения |  |
| 5.2 | Кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала |  |
|  |  | Типа ROXTEC |  |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ |
| 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |
| 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОЧНОМУ СООРУЖЕНИЮ |
| 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |

Приложение А

Эскиз блока фильтров

Приложение Б

Схема принципиальная блока фильтров