Для формирования заказа на поставку

Насосной станции пожаротушения (НСП)

Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в «Акционерную компанию ОЗНА» ozna@ozna.ru

обозначение опросного листа

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия-заказчика и места эксплуатации оборудования и адрес: |
| Наименование проектирующей организации: |
| Адрес: | e-mail: |
|  | тел: | Дата |
| Контактное лицо: | факс: | 2222 |

| Требования заказчика |
| --- |
| Количество блоков |  |
| Климатические условия и технические характеристики здания |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| Сейсмичность района размещения оборудования (не более, баллов) согласно СП 14.13330.2014 |  |
| Строительно- климатическая зона района строительства и подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |
| Расчетная зимняя температура окружающего воздуха согласно СП 131.13330.2012 | Наиболее холодной пятидневки: | Наиболее холодных суток: |
| Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330.2011 |  |
| Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330.2011 |  |
| Зона влажности согласно СП 131.13330.2012 |  |
| Абсолютная температура окружающего воздуха | Минимальная: | Максимальная: |
| Категория здания по пожарной опасности |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  |
| Класс функциональной пожарной опасности |  |
| Степень огнестойкости |  |
| Класс зоны по ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Взрывоопасная зона: | Пожароопасная зона: |
| Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| Полный установленный срок службы, не менее, лет |  |
| Технические характеристики основного оборудования и перекачиваемой среды |
| Производительность НСП по воде |  |
| Производительность НСП по раствору пеноконцентрата |  |
| Установка насосных агрегатов | На индивидуальном фундаменте | Внутри блока, на рамное основание |
| Необходимость циркуляционных насосов | Да | Нет |
| Необходимость в установке баков-дозаторов | Да | Нет |
| Тип пожарных насосов |  |
| Тип циркуляционных насосов |  |
| Объем бака пеноконцентарта |  |
| Количество пожарных насосов |  |
| Количество циркуляционных насосов |  |
| Количество баков |  |
| Условный диаметр трубопровода всасывающего (мм) |  |
| Условный диаметр трубопровода подачи (мм) |  |
| Рабочее давление в трубопроводе (МПа) |  |
| Расчетное давление (МПа) |  |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на всасывающей линии | Да | Нет |
| Необходимость дублирующей запорной арматуры на линии подачи | Да | Нет |
| Необходимость запорно-регулирующей арматуры на линии подачи | Да | Нет |
| Необходимость компенсации вибрации на линии всасывания | Да | Нет |
| Необходимость компенсации вибрации на линии подачи | Да | Нет |
| Наименование рабочей среды |  |
| Параметры рабочей среды |  |
| Вид и состав рабочей среды |  |
| Максимальный размер твердых частиц, мм |  |
| Плотность среды |  |
| Водородный показатель, (pH) |  |
| Массовая концентрация мех.примесей, мг/л |  |
| Температура рабочей среды, °С | min= | max = |
| Материал трубопроводов (марка стали) |  |
| Строительные решения |
| Тип кровли (двухскатная, односкатная) |  |
| Необходимость съемной кровли | Да | Нет |
| Дополнительные требования: |  |
| Комплект эксплуатационной и сопроводительной документации: |  |
| Предусмотреть кабельные вводы через стеновые перекрытия | Стальная труба(гильза) с заделкой легкопробиваемым составом из негорючего материала | Да | Нет |
|  | Типа ROXTEC | Да | Нет |
| Максимальные габаритные размеры НСП | Длина: Ширина: | Масса |
| Контрольно-измерительные приборы | Да Нет |
| Исполнение КИПиА | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное |
| Типы сигналов для КИПиА | (указать предпочтения) |
| Электроприводная арматура | Да Нет (указать предпочтительного производителя/марку) |
| Исполнение электропривода | Взрывозащищенное (указать вид) Общепромышленное С встроенным БУ: Да Нет Питание: 24В 220В 380В |
| Управление электроприводом | RS485 Дискретное управление,24В |
| Дополнительные требования: |